COORDONNEES DE L’ETABLISSEMENT :

DIAGNOSTIC REALISE PAR :

DATE DU DIAGNOSTIC

LABORATOIRE et SALLES DE SCIENCES DES COLLEGES

GUIDE D'AUTODIAGNOSTIC DU RISQUE CHIMIQUE

Ce document a pour vocation d'aider les équipes à l'évaluer la maîtrise du risque chimique dans l’unité de travail scientifique. Il renvoie à des ressources à disposition dans l’intranet académique (page santé et sécurité au travail).

| 1. L'organisation | Oui | Si non proposition(s) | Ressources |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. L'organisation générale |  |  |  |
| 1.1.1. Un inventaire de tous les produits présents est réalisé annuellement (quantitatif, qualitatif) |  |  | Exemple d’inventaire sur l’intranet académique |
| 1.1.2. Les produits Cancérigènes, Mutagènes et Reprotoxiques (CMR) sont identifiés et répertoriés. |  |  |  |
| 1.1.3. Les produits non utilisés depuis plus de 5 ans sont évacués. |  |  |  |
| 1.1.4. Tous les produits chimiques (solides ou liquides) sont dans des contenants non alimentaires. |  |  |  |
| 1.1.5. Les produits alimentaires (même pour des expériences) sont rangés séparément de tous les autres produits chimiques. |  |  |  |
| 1.1.6. La gestion du stock est réalisée par une ou des personne(s) désignée(s). |  |  |  |
| 1.1.7. L'accès au stock est limité aux personnes autorisées. |  |  |  |
| 1.1.8. Les Fiches de Données de Sécurité (FDS) sont centralisées et gérées par une personne habilitée. |  |  | ED INRS sur les FDS Site de téléchargement |
| 1.1.9. Les cartons vides utiles sont dépliés, aplatis et stockés dans un placard ou une armoire, sinon, ils sont évacués. |  |  |  |
| 1.2. La formation, l'information en hygiène et sécurité et le suivi médical | Oui | Si non proposition(s) | Ressources |
| 1.2.1. Le personnel a reçu une formation actualisée au risque chimique. |  |  | Réseau de prévention |
| 1.2.2. Le personnel est formé aux premiers secours et recyclé. |  |  |  |
| 1.2.3. Le personnel a reçu une formation à la manipulation des extincteurs. |  |  | Formation incendie sur site (formateur académique formationincendie@ac-caen.fr) |
| 1.2. La formation, l'information en hygiène et sécurité et le suivi médical | Oui | Si non proposition(s) | Ressources |
| 1.2.4. Le personnel est informé des consignes d'hygiène et de sécurité. |  |  |  |
| 1.2.5. La fiche individuelle d’exposition aux risques professionnels est transmise au médecin de prévention du rectorat. |  |  | Tableau d’aide au remplissage de la fiche d’exposition sur l’intranet académique |
| 1.2.6.Le personnel a bénéficié d'une visite médicale. |  | Recenser les noms des personnels et les transmettre à la médecine de prévention. |  |
| 1.3. L'hygiène | Oui | Si non proposition(s) | Ressources |
| 1.3.1. Le personnel dispose d'eau froide et d'eau chaude. |  |  |  |
| 1.3.2. Un local est disponible, hors de la zone de travail, pour que le personnel puisse boire et manger. |  |  |  |
| 1.4. Les équipements de protection individuelle | Oui | Si non proposition(s) | Ressources |
| 1.4.1. Les personnels (et les élèves) utilisent des Equipements de Protection individuelle (EPI) |  |  | Circulaire académique sur la mise à disposition des EPI sur l’intranet académique |
| 1.4.1.1. Blouses |  |  |  |
| 1.4.1.2. Gants (adaptés au produit cf. FDS) |  |  |  |
| 1.4.1.3. Lunettes |  |  |  |
| 1.4.1.4. Autres |  |  |  |
| 1.4.2. Les EPI sont fournis gratuitement par l’établissement |  |  |  |
| 1.4.3. L'entretien, les réparations et le remplacement des EPI sont assurés par l'établissement. |  |  |  |

| 2. Stockage | Oui | Si non proposition(s) | Ressources |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Les produits dangereux sont stockés dans un local et/ou dans une ou des armoires(s) spécialement réservé(es) et conçu(es) à cet usage (cf. ED 753). |  |  |  |
| 2.2. Ce local et/ou cette armoire est ventilé efficacement. |  |  |  |
| 2.3. La notice de chaque armoire ventilée est consultable. |  |  |  |
| 2.4. Chaque armoire ventilée est entretenue conformément à sa notice. |  |  |  |
| 2.5. Les incompatibilités de produits dangereux sont prises en compte. |  |  | Tableau des incompatibilités |
| 2.6. Les contenants de produits sont tous fermés hermétiquement. |  |  |  |
| 2.7. Les produits re-conditionnés sont étiquetés. |  |  | Site de science amusante |
| 2.8. Toutes les préparations, dilution comprises, sont étiquetées (nom du produit et dilution précisée). |  |  |  |
| 2.9. Des bacs de rétention sont résistants aux produits. |  |  |  |
| 2.10.Les capacités de rétention sont respectées. |  |  |  |
| 2.11. Les bouteilles de gaz même vides sont stockées verticalement et arrimées. |  |  |  |
| 2.12. La sortie du local est rapidement accessible (pas d'encombrement). |  |  |  |
| 2.13. La sortie du local est équipée d'un bloc d'éclairage de secours. |  |  |  |
| 2.14. La porte coupe-feu est équipée d'un ferme porte. |  |  |  |
| 2.15. Un marchepied ou un escabeau à deux ou trois marches est à disposition pour accéder aux produits situés en hauteur. |  |  |  |

| 3. les locaux et leurs équipements | Oui | Si non proposition(s) | Ressources |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Chaque local dispose d'une introduction d'air neuf. |  |  |  |
| 3.2. Les armoires électriques sont verrouillées. |  |  |  |
| 3.3. Les passages et les allées de circulation entre les postes de travail ont une largeur d'au moins 80cm (salles de classes, local de stockage et de préparation). |  |  |  |
| 3.4 Les locaux (murs, plafonds et sols) sont en bon état et salubres. |  |  |  |
| 3.5. Les locaux sont tenus dans un état constant de propreté (nettoyés quotidiennement) |  |  |  |
| 3.6. Les installations (ventilateur, VMC, chauffage,...) sont entretenues régulièrement (au moins une fois par an). |  |  |  |
| 3.7. Aucun matériel ou matériau n'entrave la circulation. |  |  |  |
| 3.8. Les laveurs oculaires sont en nombre suffisant (un par local) et opérationnels |  |  |  |
| 3.9. Des douches de sécurité sont disponibles et opérationnelles. |  |  |  |
| 3.10. Les consignes d'évacuation incendie sont affichées dans tous les locaux. |  |  | Consignes d’évacuation incendie sur l’intranet académique |
| 3.11. Les consignes en cas d'accident sont affichées dans tous les locaux. |  |  | Consignes en cas d’accident sur l’intranet académique |
| 3.12. La liste des secouristes est affichée. |  |  | Liste des secouristes |
| 3.13. Un poste téléphonique est facilement accessible. |  |  | Protocole d’urgence sur l’intranet académique |
| 3.14.Les extincteurs sont facilement accessibles. |  |  |  |

| 4. Les déchets | Oui | Si non proposition(s) | Ressources |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Le traitement des déchets (solides, liquides ou poudres...) est assuré conformément à la réglementation |  |  |  |
| 4.2. Des récipients de récupération des déchets sont prévus pour les liquide, solides, poudres... |  |  |  |
| 4.3. Les récipients de récupération des déchets sont étiquetés lisiblement. |  |  |  |
| 4.4. La collecte est assurée par une société agréée. |  |  |  |
| 4.5. Les déchets (chiffons, essuie-tout...) imbibés de produits chimiques, sont dans des poubelles équipées de couvercles. |  |  |  |
| 4.6. Ces poubelles sont vidées quotidiennement. |  |  |  |

Dans l’intranet académique, catégorie Santé et sécurité au travail icône Personnes et documents ressources