FICHE VII - A

LES EXTINCTEURS et ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ

Réglementation : les écoles doivent être pourvues d'extincteurs à eau pulvérisée, de 6 litres minimum. Les extincteurs portatifs sont judicieusement répartis et appropriés aux risques notamment électriques qu'ils doivent combattre.

Il y a un minimum d'un appareil pour 200 m2 (pour 300m² en 5ème catégorie) et par niveau, avec un minimum de deux par établissement. Ils doivent être accrochés à un élément fixe, avec une signalisation durable, sans placer la poignée de portage à plus de 1,20 m du sol. Ils sont vérifiés tous les ans.

S'il existe des locaux à risques particuliers (chaufferies, salle informatique, …), ils doivent être dotés d'un extincteur approprié aux risques (fioul, gaz, électricité…)

CONSEILS PRATIQUES :

- NE JAMAIS UTILISER UN EXTINCTEUR SUR UN FEU DE GAZ, COUPER D'ABORD L'ARRIVÉE DU GAZ

- LA PRÉSENCE, L’ACCESSIBILITÉ ET L’ÉTAT DES EXTINCTEURS PEUVENT ÊTRE VÉRIFIÉS LORS DES EXERCICES D'ÉVACUATION

Compléter le tableau ci-après.

| LOCALISATION DES EXTINCTEURS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° de l'extincteur | Type | Capacité | Localisation | Date de mise en service | Observations |