[image: image1.jpg]AT S

0ttt Nagona e Recherne -




Exemple de tableau d'aide à l'évaluation
du risque incendie

Remarque importante : Ce tableau n’est qu’un exemple. Il importe que les employeurs l’adaptent à leur entreprise, à ses spécificités et aux méthodologies utilisées pour la rédaction du document unique, de façon à constituer un ensemble cohérent et à faciliter les passerelles entre tous les documents de l’entreprise. 

Le format proposé pour le tableau n’est pas utilisable en l’état : il doit être agrandi pour une meilleure lisibilité.

Une estimation des risques identifiés consiste à donner une valeur à des critères propres à l’entreprise en caractérisant le risque (gravité, fréquence d’exposition, nombre de personnes concernées …).

Les risques sont ensuite classés. Le système d’estimation comporte une part de subjectivité qu’il faut tendre à limiter. Le classement permet de débattre les priorités et d’aider à la planification des actions de prévention, en tenant compte des principes généraux de prévention.

Les notes du tableau renvoient aux précisions suivantes :

(1) Ne pas oublier les activités comme les phases de nettoyage, d’entretien, de démarrage, d’arrêt…

(2) Exemples :

- revêtement bitumeux en toiture

- charpente métallique, panneaux sandwich

- local en sous-sol, local aveugle

- local près du tableau général de basse tension, près du local informatique

- local à moins de 10 mètres du stockage des palettes

- local près d’une zone à atmosphère explosive (ATEX)

- dispositif de ventilation, locaux contigus à l’entreprise voisine

- absence de personnel le week-end

- début d’incendie en telle année

- installation ou produit soumis à l’arrêté ministériel, rubrique n°…

(3) Exemples de mesures : 

- détection, contrôle par thermographie IR

- présence d’exutoires, de robinets d’incendie armés

- mise en place d’équipes spécialisées d’intervention

- réalisation d’exercices d’évacuation

- formation des intérimaires et nouveaux embauchés

- remplacement de produits (recherche de produits moins inflammables)

- création d’un local spécifique au stockage de produits inflammables

- mise en place de permis de feu

- révision du contrat d’assurance

- plan de prévention

- projet de réimplantation
(4) Exemples d’occurrence du déclenchement d’un incendie :

- régulièrement dans la journée

- une fois par jour

- en cas de maintenance

(5) Exemples :

- blessure 

- intoxication

- décès

- 1 seule personne exposée

- ensemble des salariés

- présence de personnes extérieures à l’entreprise

	Localisation
	Identification des dangers
	Mesures de prévention existantes
	Evaluation du risque incendie
	Mesures complémentaires de prévention/protection

	Unité de travail

Installation
	- Équipements

- Phases de travail

- Phases de procédé

- Activités1
- Dysfonctionne-ments prévisibles
	Nature, 
quantités et caractéristiques des combustibles stockés et/ou utilisés
	- Emplacement2
- Dimensionne-ment2
- Éloignement2
- Organisation2
- Historique2
	- Sources d’inflammation
potentielles

- Conditions d’apparition
	Nature des mesures3
	- Maîtrise

- Efficacité

- Pérennité
	Occurrence du déclen-chement d’un incendie et volume initialement impliqué4
	Risque de propagation vers…
	Gravité5 :

- Conséquences sur le salarié

- Nombre de personnes pouvant être impliquées

- Facteurs aggravants
	Mesures à envisager3
	Suivi (décisions, suite à donner…)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Mesures retenues
	Délai de réalisation
	Responsable
	Date de réalisation
	Validation
Commentaires
	Mesures assurant leur pérennisation

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Dernière mise à jour du document unique :

- le :  

- par :  

- avis du CHSCT :  



[image: image2.png]()
ANrs _




Exemple de tableau d'aide à l'évaluation du risque incendie - Février 2013
1/2

